| Лот № 3 |  |
| --- | --- |
| 1. Турбогенератор Centaur 40 (C40-4701S) с вспомогательным оборудованием и расходными материалами (зав.№ CG16828) 2. Водогрейный котел утилизатор N-DF-38,1-25-36-2600-18H1 (зав.№ 16180428-HWE-3) | 1. Турбогенератор Centaur 40 (C40-4701S) с вспомогательным оборудованием и расходными материалами (зав.№ CG16828), в т.ч: № п/п; Наименование вспомогательного оборудования и расходных материалов; Ед.изм.; Факт. кол-во. 1; Фильтр тонкой очистки (на паллете 18 шт.); паллета; 1. 2; Фильтр тонкой очистки (на паллете 6 шт.); Фильтр грубой очистки (на паллете 12 шт.); паллета; 1. 3; Фильтр тонкой очистки (на паллете 6 шт.) + фиксаторы фильтра; шт.; 1. 4; Фиксатор фильтра; коробка; 1. 5; Расходомер; коробка; 1. 6; На паллете кожух металлический перфорированный -1шт; коробка с пистолетом для герметика - 1 шт.; тюбик с герметиком -14 шт.; коробка с тюбиками герметика - 10 шт.; коробка с краской - 4 банки); ящик; 1. 7; Система подачи топливного газа; крепежная металлическая опора -1 шт.; коробка с метизами - 1 шт.; ящик; 1. 8; Шкаф для баллонов СО2; отд. ед.; 1. 9; Батарея пожаротушения из 4 баллонов CO2 (пустых); паллета; 1. 10; Шкаф управления- панель запуска EE51A; ящик; 1. 11; Шкаф управления- панель батарей EE76A; ящик; 1. 12; Шкаф управления- панель питания EE30A; ящик; 1. 13; Кабельный лоток металлический с крышками (в каждом паллете по 3 шт.); паллета; 1. 14; Система антиобледенения (на паллете2 коробки: инфракрасные лампы - 6 шт.; блок управления - 1шт; коробка с монтажным комплектом -1 шт.); паллета; 1. 15; Система антиобледенения панель управления; ед.; 1. 16; Краска; ящик; 1. 17; Монтажный комплект (кабель каналы; уплотнители - 10 рулонов, металлические крепления, коробки с метизами -4 шт., трубка ПВХ, пластина металлическая - 2 шт.); ящик; 1. 18; Система мойки (гидроочистки) (бак -1 шт.; аппарат высокого давления -1 шт.; канистра с жидкостью -2 шт.; коробка с комплектующими – 2 шт.); ящик; 1. 19; Монтажные материалы и расходники (козырек металлический - 1 шт.; РТИ (прокладки и т.п.); коробка запечатанная - 1шт); ящик; 1. 20; Монтажные материалы (пластины металлические, балка с крепежом - 1шт; коробки с монтажными изделиями - 2 шт.); ящик; 1. 21; Масляный охладитель. Состоит из 2 частей; шт.; 2. 22; Вентиляционный канал с вентилятором; отд. ед.; 1. 23; Вентиляционный канал с вентилятором; отд. ед.; 1. 24; Комплект труб с фитингами; ящик; 1. 25; Система антиобледенения; бобина; 1. 26; Монтажные и электрические материалы, аккумуляторы; коробка; 1. 27; Туманоуловитель; шт.; 1. 28; Вентиляционные модули и каналы; шт.; 1. 29; Вентиляционные модули и каналы; шт.; 1. 30; Вентиляционные модули и каналы; шт.; 1. 31; Вентиляционные модули и каналы; шт.; 1. 32; Вентиляционные модули и каналы; шт.; 1. 33; Вентиляционные модули и каналы; шт.; 1. 34; Вентиляционные модули и каналы; шт.; 1. 35; Вентиляционные модули и каналы; шт.; 1. 36; Вентиляционные модули и каналы; шт.; 1. 37; Вентиляционные модули и каналы; шт.; 1. 38; Вентиляционные модули и каналы; шт.; 1. 39; ПК в составе: Клавиатура Dell, Мышь Dell, Кабель питания (сетевой), Сетевая карта – 2шт., Диск с ПО (Win7 PRO); коробка; 1. 40; Источник надежного электропитания (ИБП), Uninterrupter power supply APC Back-UPS PRO 1200 (720W); коробка; 1. 41; Монитор Dell, Color monitor, P1917Sc; коробка; 1. 42; Ethernet волоконно-оптический конвертер CVT-100BTFT + БП; коробка; 3. 43; Громкоговоритель для компьютера, PC SPEAKER Creative Inspire T10; коробка; 1. 44; Патч-корд (коммутационный шнур, ETHERNETPATCH CABLE 20m); отд. ед.; 1. 45; Кабель Ethernet, Ethernet patchcable 50cm yellow; отд. ед.; 1. 46; Катушка с кабелем Glasfaser-anschlusskabel OM2 1x8x50/125 micron L=150 (15450170); коробка; 1. 47; Компакт диск (RSLinx Classic, 9355-waboemenm); отд. ед.; 1. 48; Кабель Ethernet, Ethernet patch cable 0,5m; отд. ед.; 1. 49; Патч-корд (кабель Ethernet, Ethernet patchcable 50cm blue); отд. ед.; 1. 50; Кабель Ethernet, Ethernet patch cable 0,5m; отд. ед.; 1. 51; Кабель для устройства Device cable; отд. ед.; 1. 52; Держатель кабелей Rack cable holder; отд. ед.; 1. 53; Корпус для 16 слот медиа конвертера, Chassis 16 slots (корпус, крепеж, кабели питания 2шт.); коробка; 1. 54; Коммутационный шнур, ETHERNETPATCH CABLE Device cable 20m); отд. ед.; 1. 55; ГТУ комплектующие-компьютеры, связь; коробка; 1. 56; Патч кабель, Patch Cable U/UTP, Cat5e, green, 20,0 m; отд. ед.; 1. Год выпуска - 2016. Заводской номер – CG16828. Номинальная электрическая мощность – 2,957-4,284 МВт (зависит от температуры). Функциональное назначение – выработка электрической и тепловой энергии. Техническое состояние удовлетворительное, имеются немногочисленные локальные повреждения лакокрасочного покрытия. 2. Водогрейный котел утилизатор N-DF-38,1-25-36-2600-18H1 (зав.№ 16180428-HWE-3), в т.ч.: № п/п; Наименование вспомогательного оборудования и расходных материалов; Ед.изм.; Факт. кол-во. 1; Датчик температуры; шт.; 1. 2; Шкаф управления Wieland; шт.; 1. 3; Предохранительные устройства DN 200-V; отд. ед.; 1. 4; Предохранительные устройства DN 200-V; отд. ед.; 2. 5; Боковые части опор рамы котла утилизатора; шт.; 2. 6; Передние и задние части опор рамы котла утилизатора; шт.; 4. 7; Опоры для тройника; шт.; 1. 8; Тройник; отд. ед.; 1. Год выпуска - 2016. Заводской номер – 16180428-HWE-3. Номинальная теплопроизводительность – 6,36 МВт. Функциональное назначение – утилизация тепловых дымовых газов от турбогенератора Centaur 40 (C40-4701S) номинальной электрической мощностью 2,957 – 4,284 МВт. Техническое состояние удовлетворительное, без видимых повреждений. |
| Место нахождения | Зона складирования оборудования на строительной площадке объекта «Строительство многофункционального комплекса в г. Минске в границах ул. Филимонова – просп. Независимости – ул. Макаенка». Склад на территории компрессорной станции филиала «Несвижское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», Несвижский район, Городейский с/с, 1/10 |
| Начальная цена | 13 300 800,00 (Тринадцать миллионов триста тысяч восемьсот белорусских рублей 00 копеек) с учетом НДС 20 %, в т.ч. - объект № 1: 10 471 200,00 (Десять миллионов четыреста семьдесят одна тысяча двести белорусских рублей 00 копеек); - объект № 2: 2 829 600,00 (Два миллиона восемьсот двадцать девять тысяч шестьсот белорусских рублей 00 копеек). |
| Минимальная цена | 7 980 480,00 (Семь миллионов девятьсот восемьдесят тысяч четыреста восемьдесят белорусских рублей 00 копеек) с учетом НДС 20 %, в т.ч. - объект № 1: 6 282 720,00 (Шесть миллионов двести восемьдесят две тысячи семьсот двадцать белорусских рублей 00 копеек); - объект № 2: 1 697 760,00 (Один миллион шестьсот девяносто семь тысяч семьсот шестьдесят белорусских рублей 00 копеек). |
| Шаг электронных торгов на повышение | 1 % от начальной цены (133 008,00 руб.) |
| Шаг электронных торгов на понижение | 1 % от начальной цены (133 008,00 руб.) |
| Задаток | 1 330 080,00 (Один миллион триста тридцать тысяч восемьдесят белорусских рублей 00 копеек) |