| Лот № 2 |  |
| --- | --- |
| 1. Турбогенератор Centaur 40 (C40-4701S) с вспомогательным оборудованием и расходными материалами (зав.№ CG16827) 2. Водогрейный котел утилизатор N-DF-38,1-25-36-2600-18H1 (зав.№ 16180428-HWE-2) | 1. Турбогенератор Centaur 40 (C40-4701S) с вспомогательным оборудованием и расходными материалами (зав.№ CG16827), в т.ч: № п/п; Наименование вспомогательного оборудования и расходных материалов; Ед.изм.; Факт. кол-во. 1; Фильтр тонкой очистки (на паллете 18 шт.); паллета; 1. 2; Фильтр тонкой очистки (на паллете 6 шт.); Фильтр грубой очистки (на паллете 12 шт.); паллета; 1. 3; Фильтр тонкой очистки (на паллете 6 шт.) + фиксаторы фильтра; шт.; 1. 4; Расходомер; коробка; 1. 5; На паллете кожух металлический перфорированный -1шт; коробка с пистолетом для герметика - 1 шт.; тюбик с герметиком -14 шт.; коробка с тюбиками герметика - 10 шт.; коробка с краской - 4 банки); ящик; 1. 6; Система подачи топливного газа; крепежная металлическая опора -1 шт.; коробка с метизами - 1 шт.; ящик; 1. 7; Шкаф для баллонов СО2; отд. ед.; 1. 8; Батарея пожаротушения из 4 баллонов CO2 (пустых); паллета; 1. 9; Шкаф управления- панель запуска EE51A; ящик; 1. 10; Шкаф управления- панель батарей EE76A; ящик; 1. 11; Шкаф управления- панель питания EE30A; ящик; 1. 12; Кабельный лоток металлический с крышками (в каждом паллете по 3 шт.); паллета; 1. 13; Система антиобледенения (на паллете2 коробки: инфракрасные лампы - 6 шт.; блок управления - 1шт; коробка с монтажным комплектом -1 шт.); паллета; 1. 14; Система антиобледенения панель управления; ед.; 1. 15; Краска; ящик; 1. 16; Монтажный комплект (кабель каналы; уплотнители - 10 рулонов, металлические крепления, коробки с метизами -4 шт., трубка ПВХ, пластина металлическая - 2 шт.); ящик; 1. 17; Система мойки (гидроочистки) (бак -1 шт.; аппарат высокого давления -1 шт.; канистра с жидкостью -2 шт.; коробка с комплектующими – 2 шт.); ящик; 1. 18; Монтажные материалы и расходники (козырек металлический - 1 шт.; РТИ (прокладки и т.п.); коробка запечатанная – 1 шт.); ящик; 1. 19; Монтажные материалы (пластины металлические, балка с крепежом – 1 шт.; коробки с монтажными изделиями - 2 шт.); ящик; 1. 20; Масляный охладитель. Состоит из 2 частей; шт.; 2. 21; Вентиляционный канал с вентилятором; отд. ед.; 1. 22; Вентиляционный канал с вентилятором; отд. ед.; 1. 23; Комплект труб с фитингами; ящик; 1. 24; Система антиобледенения; бобина; 1. 25; Монтажные и электрические материалы, аккумуляторы; коробка; 1. 26; Туманоуловитель; шт.; 1. 27; Вентиляционные модули и каналы; шт.; 1. 28; Вентиляционные модули и каналы; шт.; 1. 29; Вентиляционные модули и каналы; шт.; 1. 30; Вентиляционные модули и каналы; шт.; 1. 31; Вентиляционные модули и каналы; шт.; 1. 32; Вентиляционные модули и каналы; шт.; 1. 33; Вентиляционные модули и каналы; шт.; 1. 34; Вентиляционные модули и каналы; шт.; 1. 35; Вентиляционные модули и каналы; шт.; 1. 36; Вентиляционные модули и каналы; шт.; 1. 37; Вентиляционные модули и каналы; шт.; 1. 38; PC fuer fernsteuerrung optiplex XE2 MT ПК в составе: Клавиатура Dell, Recovery key, Мышь Dell, Кабель питания (сетевой), Сетевая карта – 2шт., Диск с ПО (Win7 PRO); коробка; 1. 39; Источник бесперебойного питания (ИПБ) Notstromversorgung BR1200GI (32110024), APC Back-UPS PRO 1200 (720W); коробка; 1. 40; Монитор Dell, Farb-bildschirm Dell P1917S (old: P1914S) 19”; коробка; 1. 41; Ethernet волоконно-оптический конвертер CVT-100BTFT + БП; коробка; 3. 42; Громкоговоритель для компьютера, PC SPEAKER Creative Inspire T10; коробка; 1. 43; Патч-корд (коммутационный шнур, ETHERNETPATCH CABLE 20m); отд. ед.; 1. 44; Кабель Ethernet, Ethernet patchcable 50cm yellow; отд. ед.; 1. 45; Катушка с кабелем (Glasfaser-anschlusskabel R804856 (15450170)); коробка; 1. 46; Компакт диск (Rockwell P/N 9355-waboemenm, Turbomach P/N 27000138, software server communikation); отд. ед.; 1. 47; Патч кабель (Patchkabel SF/UTP, cat 5e, yellow, 20,0 m); отд. ед.; 1. 48; Патч-корд (кабель Ethernet, Ethernet patchcable 50cm blue); отд. ед.; 1. 49; Кабель Ethernet, Ethernet patch cable 0,5m; отд. ед.; 1. 50; Device cable 10A/I extention M/F 1.8M; отд. ед.; 1. 51; Удлинитель Mobil plug (6 pin); отд. ед.; 1. 52; Переключатель Fast Ethernet Switch, Cisco SF110-24, 24-port 10/100 Switch); отд. ед.; 1. 53; Коммутационный шнур, ETHERNETPATCH CABLE Device cable 20m); отд. ед.; 1. 54; Патч кабель (Patch Cable U/UTP, Cat5e, green, 20,0 m); отд. ед.; 1. 55; Трубопроводная обвязка масляного радиатора с крепежными деталями; ящик; 1. 56; Комплектующие турбины: фильтра и втулки - 6 коробок; прокладки и пр. - 43 пакета; ящик; 2. Год выпуска - 2016. Заводской номер – CG16827. Номинальная электрическая мощность – 2,957-4,284 МВт (зависит от температуры). Функциональное назначение – выработка электрической и тепловой энергии. Наработка – не эксплуатировался. Техническое состояние удовлетворительное, имеются немногочисленные локальные повреждения лакокрасочного покрытия. 2. Водогрейный котел утилизатор N-DF-38,1-25-36-2600-18H1 (зав.№ 16180428-HWE-2), в т.ч.: № п/п; Наименование вспомогательного оборудования и расходных материалов; Ед.изм.; Факт. кол-во. 1; Датчик температуры; шт.; 1. 2; Шкаф управления Wieland; шт.; 1. 3; Предохранительные устройства DN 200-V; отд. ед.; 1. 4; Предохранительные устройства DN 200-V; отд. ед.; 2. 5; Боковые части опор рамы котла утилизатора; шт.; 2. 6; Передние и задние части опор рамы котла утилизатора; шт.; 4. 7; Опоры для тройника; шт.; 1. 8; Тройник; отд. ед.; 1. Год выпуска - 2016. Заводской номер – 16180428-HWE-2. Номинальная теплопроизводительность – 6,36 МВт. Функциональное назначение – утилизация тепловых дымовых газов от турбогенератора Centaur 40 (C40-4701S) номинальной электрической мощностью 2,957 – 4,284 МВт. Наработка по состоянию на 11.12.2023 – не эксплуатировался. Техническое состояние удовлетворительное, без видимых повреждений. |
| Место нахождения | Зона складирования оборудования на строительной площадке объекта «Строительство многофункционального комплекса в г. Минске в границах ул. Филимонова – просп. Независимости – ул. Макаенка». Склад на территории компрессорной станции филиала «Несвижское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», Несвижский район, Городейский с/с, 1/10 |