| Транспортно-логистический центр и бытовая постройка | 1. Транспортно-логистический центр с инвентарным номером 632/C-24648. Назначение: сооружение специализированное складов, хранилищ. Составные части и принадлежности: склад временного хранения с административно-бытовыми помещениями (общая площадь - 19284,5 кв.м., общая площадь застройки - 17011 кв.м.). Охранный павильон (общая площадь - 17.9 кв.м., общая площадь застройки - 21 кв.м.). Модульно-блочная котельная (общая площадь - 67,3 кв.м., общая площадь застройки - 77 кв.м.). Водопровод хозяйственно питьевой (способ прокладки- подземный, протяженность - 328 м.). Насосная станция (материал стен теплоизоляционные сэндвич-панели). Основная скважина (глубина 90 м). Резервная скважина (глубина 84 м). Водопровод противопожарный (общее количество основных составных - 6, способ прокладки - подземный, протяженность - 1557 м.). Автоматическая станция противопожарного водоснабжения (тип конструкции - подземная.). Противопожарные резервуары (количество -3 шт., тип конструкции - подземная.). Бытовая канализация (способ прокладки -подземный, протяженность - 756 м..). Очистные сооружения хоз-бытовых стоков (тип конструкции - подземная.). Дождевая канализация (способ прокладки -подземный, протяженность - 1708 м.). Очистные сооружение дождевых стоков (тип конструкции -подземная.). Сети электороснабжения (протяженность общая - 2989 м., способ прокладки - подземный). Кабельная линия 10 кВ (способ прокладки - подземный, протяженность - 886 м.). Трансформаторная подстанция. Кабельная линия 0.4 кВ (способ прокладки - подземный, протяженность - 2103 м.). Генераторная (тип конструкции - модульная). Линия электроосвещения (способ прокладки -подземная, протяженность - 1741 м.). Сети связи (протяженность - 1569 м., способ прокладки - подземный.). Сети газоснабжения (протяженность - 62 м.). Пруд - испаритель (секций - 1 шт., площадь - 531 кв.м..). Благоустройство (общее количество основных составных -3, площадь -39 110 кв.м..). Ограждение (материал - металлическая сетка на металлических опорах, протяженность общая - 1179 м.). Проезды (площадь части с покрытием - 37431 кв.м., площадь части без покрытия -725 кв.м., материал покрытия - асфальтобетон). Тротуары. Адрес: Минская обл., Воложинский р-н, Раковский с/с, аг. Раков, ул. Радошковичская, 77. 2. Бытовая постройка с инвентарным номером 632/C-30408. Назначение: здание специализированное иного назначения. Общая площадь: 55,8 кв.м. Год постройки – 2020. Количество надземных этажей – 1. Примечания: нормируемая площадь здания - 38.6 кв.м. Адрес: Минская обл., Воложинский р-н, Раковский с/с, аг. Раков, ул. Радошковичская, 77/1. 3. Ограждение (материал – металлическая сетка на металлических опорах, в т.ч. 1 калитка, 1 ворота, 65 панелей, 66 столбов, хомуты) с инвентарным номером 000000044; ограждение (материал – металлическая сетка на металлических опорах, в т.ч. 1 калитка, 20 панелей, 11 столбов, хомуты) с инвентарным номером 000000045; разборная перегородка б/у (металлическая перегородка, на которой установлены секционные ворота) с инвентарным номером 000000060. |
| --- | --- |
| Обременения | Ипотека в отношении транспортно-логистического центра с инвентарным номером 632/C-24648. Залогодержатель не возражает против реализации недвижимого имущества при условии предоставления Доверителем иного предмета залогового обеспечения (письмо от 22.05.2023 № 795-17-02-014/922). Договор аренды части капитального строения от 01.06.2024 № 01-06/ТЛЦ, площадь, сдаваемая в аренду - 5 690,2 кв. м., срок договора – 31.05.2029. Договор аренды части капитального строения от 01.10.2025 № 01-10/ТЛЦ, площадь, сдаваемая в аренду – 2 919,9 кв. м., срок договора – 30.09.2028. Ипотека в отношении бытовой постройки с инвентарным номером 632/C-30408. Залогодержатель не возражает против реализации недвижимого имущества при условии предоставления Доверителем иного предмета залогового обеспечения (письмо от 05.12.2023 № 795-17-02-014/2127). |
| Земельный участок | Земельный участок площадью 9.9957 га с кадастровым номером 622085700062000033. Целевое назначение: земельный участок для строительства производственного объекта различного назначения. Право аренды, срок действия: с 27.09.2014 по 16.06.2107. Описание права, ограничения (обременения) прав: Ограничения (обременения), устанавливаемые в отношении недвижимого имущества, находящегося в водоохранных зонах ручья, площадь 10.0004 га. Описание права, ограничения (обременения) прав: залог права аренды. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. |